CHAMP-AIR REFRIGERATION HARDWARE CO.,LTD 承鋒冷凍材料有限公司 
NO.10 Chang Cheng Street,Dali City,Taichung County,41271 Taiwan,R.O.C.
TEL : +886-4-24964118
FAX : +886-4-24964116 , 886-4-24964117
E-Mail : sales@shineyear.com.tw

Техническое описание запчастей для холодильного оборудования.

| CH-352, СН-351 Fin Straightener / Гребенка |  | Назначение: инструмент для выпрямления ребер испарителя. Применение: ремонт холодильного оборудования. Материал: алюминиевая рукоятка и стальные зубья. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CT 806 A CT 806 W Flaring Tool / Развальцовка |  | Назначение: для развальцовывания (расширения края) трубы с целью создания герметичного соединения. Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь. Модели: А- с дюймовой трафаретной планкой W- с дюймовой трафаретной планкой и с ключом-трещоткой на 1/2" |  |
| CH-195 CH-195M Flaring Tool / Развальцовка |  | Назначение: для развальцовывания (расширения края) трубы с целью создания герметичного соединения. Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь, пластик |  |
| CH-208 CH-209 Reamer / Риммер |  | Принцип действия: Риммер одевается на фаску трубы и в процессе прокручивания встроенные стальные ножи срезают заусенцы, образовавшиеся на срезе. Назначение: для придания срезу трубы правильной формы и устранения заусениц. Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: пластик, сталь. |  |
| CT-368 CT-367 CT-367M tube bender / Трубогиб метрический |  | Назначение: для сгибания медных и алюминиевых труб диаметром 1/2" (12,7 мм) на угол до 90. Сегментного типа (труба гнется специальным сегментом, вытягивающим трубу вокруг себя). Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь. |  |
| CH-95 Swaging punch / Расширитель |  | Назначение: Приспособление для расширения внутреннего диаметра трубок. Расширитель зауженным концом вставляется внутрь трубки и с торца наносят удары молотком. Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь хромированная. |  |
| CH-203 Flaring Tool / Развальцовка |  | Назначение: для развальцовывания (расширения края) трубы с целью создания герметичного соединения. Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь. Модель для труб диаметром 5/8”, 5/8” 3/4”, 7/8”, 1 1/8”. |  |
| CH- 275L Flaring Tool Kit/ Набор развальцовок |  | Назначение: для развальцовывания (расширения края) трубы с целью создания герметичного соединения. Состав: Вальцовочный инструмент 2 планки-трафарета с фиксаторами-зажимами и сменные рабочие головки (6 шт.) различных диаметров. Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь. Набор упакован в пластиковый кейс. |  |
| CH-102 SET SPRING TUBE BENDERS FOR 6 SIZE 1/4",5/16",3/8",1/2",5/8',3/4"/ набор специального спиралевидного гибочного инструмента |  | Пружины на сжатие, винтовые одеваются на трубу перед сгибанием. Распределяет нагрузку по всей длине трубы, что помогает избежать излома и помогает качественному изгибанию. Назначение: для равномерной нагрузки на трубу при сгибании. Материал: сталь Состав 1 набора: 6 пружин по одной штуке каждого размера. Длина: 10 дюймов Диаметр: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |  |
| CH-127В, CH-206В, CH-274В Cutting Blade / Сменное лезвие для труборезов |  | Назначение: Сменное лезвие для труборезов для обработки металлов Применение: инструмент для обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: сталь. |  |
| CH-135 Adapters & hoses kit / Набор переходников |  | Назначение: переходные штуцеры для соединения заправочного оборудования и автомобильных кондиционеров различных производителей. Штуцеры накручиваются на заправочные патрубки кондиционера. Диаметр шланга: 10 мм Применение: обслуживание автомобильных систем кондиционирования. Материал: 3 латунных переходника с резьбой: ¼’’SAE наруж. х ¼’’SAE внутр., ¼’’SAE наруж. х 3/16’’SAE внутр., ¼’’SAE наруж. х 1/8’’SAE внутр. 2 переходника с резьбовыми штуцерами: ¼’’SAE наруж. х 3/16’’SAE внутр., ¼’’SAE наруж. х 1/8’’SAE внутр. |  |
| СТ-336RYB СТ-360RYB hose set, SAEfemale x SAE female / Набор Шлангов с фитингами |  | Назначение: шланги для передачи хладагента с резьбовыми ¼'' (6,35 мм) внутр. фитингами для присоединения к холодильной системе. Состав: 1. шланги 3 шт. 2. штуцеры 6 шт. Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: шланг – резина вулканизированная, без асбеста, армированная капроновой нитью, штуцеры - латунь. Длина шлангов: СТ-336RYB – 90 см СТ-360RYB – 150 см |  |
| SCA-04*05 Cylinder Adapter / Переходник с R134 на R12 |  | Назначение: переходной штуцер для заправочного оборудования. Применение: обслуживание автомобильных систем кондиционирования. Материал: латунь, Размер, мм: резьба 6,35 наруж.х12,7 внутр. |  |
| CH-79583 hose seal gasket and thread brass depressor / Набор прокладок с депрессором |  | Описание: Депрессор – деталь для нажима на ниппель в клапане-шредера. Прокладка служит для герметичности присоединения заправочных шлангов. Назначение: набор для ремонта заправочных шлангов. Состав: уплотнительные прокладки (3 шт.) и депрессор. Применение: обслуживание автомобильных систем кондиционирования. Материал: прокладки – резина вулканизированная, депрессор – латунь. |  |
| СН-15RYB-SH СН-15RYB арт. 410 IT Краны со шлангами 8481808190 |  | Назначение: шланги длиной 15 см. с шаровыми вентилями для перекрытия подачи хладагента при заправке оборудования. Применение: обслуживание автомобильных систем кондиционирования. Материал: резиновые шланги с латунными штуцерами и кранами. |  |
| Станция манометрическая СН-160G |  | Назначение: отображение давления при вакуумизации и заправки холодильных агрегатов R 134 хладагентом. Наличие вентилей позволяет перекрывать поток хладагента на любом из шлангов. Механические манометры, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Диапазон измерения: красный: 0...35 Бар синий: -1...15 Бар Класс точности: 0,4 Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: коллектор – латунь, манометры в стальном корпусе, шланги резиновые (без асбеста) с латунными штуцерами Длина шлангов: 150 см |  |
| CH-134GL-250 Glicerine filled gauge low side / Манометр глицериновый НД |  | Описание: контрольно-измерительный прибор в холодильной системе и системе кондиционирования. механический манометр, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Класс точности: 0,4 Назначение: контроль давления при заправке и обслуживании холодильных систем. Пространство между циферблатом и смотровым стеклом заполнено глицерином для снижения колебаний стрелки. Диапазон измерения: -1...15 Бар Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: манометр в стальном корпусе с латунным штуцером. |  |
| CH-134GL-500 Glicerine filled gauge (R12/22/134a/404A) high side / Манометр глицериновый ВД |  | Описание: контрольно-измерительный прибор в холодильной системе и системе кондиционирования. механический манометр, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Класс точности: 0,4 Диапазон измерения: 0...35 Бар Назначение: контроль давления при заправке и обслуживании холодильных систем. Пространство между циферблатом и смотровым стеклом заполнено глицерином для снижения колебаний стрелки. Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: манометр в стальном корпусе с латунным штуцером. |  |
| RG-500 N4 gauge high side / Манометр ВД |  | Описание: контрольно-измерительный прибор в холодильной системе и системе кондиционирования. механический манометр, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Класс точности: 0,4 Назначение: контроль давления при заправке и обслуживании холодильных систем. Диапазон измерения: 0...35Бар Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: манометр в стальном корпусе с латунным штуцером. |  |
| RG-250N4 gauge (R12/22/134a/404A) low side / Манометр НД |  | Описание: контрольно-измерительный прибор в холодильной системе и системе кондиционирования. механический манометр, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Класс точности: 0,4 Диапазон измерения: -1...15 Бар Назначение: контроль давления при заправке и обслуживании холодильных систем. Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: манометр в стальном корпусе с латунным штуцером |  |
| RG-250GL-404 Glycerin filled gauge low side /Манометр глицериновый НД |  | Описание: контрольно-измерительный прибор в холодильной системе и системе кондиционирования. механический манометр, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Класс точности: 0,4 Диапазон измерения: -1...15 Бар Назначение: показывает давление при заправке и обслуживании холодильных систем. Заполнен глицерином для снижения колебаний стрелки. Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: манометр в стальном корпусе с латунным штуцером. |  |
| RG-500GL-404 Glycerin filled gauge high side /Манометр глицериновый ВД |  | Описание: контрольно-измерительный прибор в холодильной системе и системе кондиционирования. механический манометр, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Класс точности: 0,4 Диапазон измерения: 0...35 Бар Назначение: показывает давление при заправке и обслуживании холодильных систем. Заполнен глицерином для снижения колебаний стрелки. Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: манометр в стальном корпусе с латунным штуцером. |  |
| CT-560G MANIFOLD W/60" HOSE /Станция манометрическая |  | Назначение: отображение давления при вакуумизации и заправки холодильных агрегатов хладагентом. Наличие вентилей позволяет перекрывать поток хладагента на любом из шлангов. Механические манометры, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Диапазон измерения: красный: 0...200 Бар синий: -1...40 Бар Класс точности: 0,4 Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: коллектор – латунь, манометры в стальном корпусе, шланги резиновые (без асбеста) с латунными штуцерами Длина шлангов: 150 см |  |
| CT-660G MANIFOLD W/60" HOSE /Станция манометрическая |  | Назначение: отображение давления при вакуумизации и заправки холодильных агрегатов хладагентом. Наличие вентилей позволяет перекрывать поток хладагента на любом из шлангов. Механические манометры, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Диапазон измерения: красный: 0...275 Бар синий: -1...55 Бар Класс точности: 0,4 Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: коллектор – латунь, манометры в стальном корпусе, шланги резиновые (без асбеста) с латунными штуцерами Длина шлангов: 150 см |  |
| CH-466-G 500 ВД CH-466-G 250 НД single manifold w/gauge / Манометр с краном |  | Описание: контрольно-измерительный прибор в холодильной системе и системе кондиционирования. механический манометр, чувствительный элемент – деформационный трубчатый. Класс точности: 0,4 Диапазон измерения: CH-466-G 500: 0...35 Бар CH-466-G 250: -1...15 Бар Назначение: контроль давления при заправке и обслуживании холодильных систем и для перекрытия подачи фреона Применение: обслуживание холодильного оборудования и систем кондиционирования. Материал: манометр в стальном корпусе с латунным запорным вентилем. |  |
| CH-806AL Набор инструмента для развальцовки труборез, риммер, развальцовка |  | Назначение: для развальцовывания (расширения края) трубы с целью создания герметичного соединения. Состав: 1. Вальцовочный инструмент 2. Риммер 3. труборез Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал инструментов: сталь и пластик. Набор упакован в пластиковый кейс. |  |
| CH 505 M Set of the tool with tube bender / Трубогиб метрический с набором насадок |  | Назначение: для сгибания медных и алюминиевых труб на угол до 180. Арбалетного типа (в качестве изгибающего элемента используется специальная форма, предназначенная для определенного диаметра труб). Состав: 1.формы 7 шт. 2. трубогиб 3. прижимная подставка Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь, пластик. |  |
| CH-404L Set of the tool with tube bender / Набор инструмента с трубогибом (5 шт) |  | Назначение: для сгибания медных и алюминиевых труб на угол до 180. Арбалетного типа (в качестве изгибающего элемента используется специальная форма (сегмент), предназначенная для определенного диаметра труб). Состав: 1.сегменты (5 шт.) 2. труборез 3. риммер. 4. трубогиб 5. прижимная подставка Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: трубогиб, труборез – сталь, формы, риммер – пластик. |  |
| CH-206 tube cutter / Труборез |  | Назначение: для резки медных и алюминиевых труб, размером 3/8"~2 5/8" (9,52~66,67 мм). Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь |  |
| СH-312 tube cutter / Труборез |  | Назначение: для резки медных и алюминиевых труб, размером 1/4" ~ 1 5/8" (6,35~41,27 мм). Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь, пластик |  |
| CH-127 tube cutter/ Труборез |  | Назначение: для резки медных и алюминиевых труб диаметром 1/8”-5/8” (3,175~15,87 мм) Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь |  |
| СТ-274 tube cutter / Труборез |  | Назначение: для резки медных и алюминиевых труб, размером 1/8" ~ 1 1/8" (3,17~28,57 мм). Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь, пластик |  |
| CH-1000 tube expander / Набор труборасширителей |  | Назначение: для расширения трубы с целью создания герметичного соединения. Состав: 1.труборасширитель 2.сменные рабочие головки (6 шт.) 3. риммер. Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: труборасширитель и сменные головки – сталь, риммер - пластик. Набор упакован в стальной кейс. |  |
| CH-1000E-1-1/8" CH-1000E-1-3/8" CH-1000E-1-5/8" expand head / Насадка для труборасширителей |  | Назначение: сменная рабочая головка для труборасширителя. Диаметры: 1''= 25,4 мм, 1 3/8''= 34,92 мм, 1 5/8''= 41,27 мм, 28 мм. Применение: инструмент для монтажа трубопроводов в холодильных системах. Материал: сталь хромированная и сталью |  |
| QC-HM Quick Coupler / Переходник высокого давления |  | Назначение: переходная муфта с внутренней резьбы ¼’’ = 6,35 мм на заправочный штуцер автомобильного кондиционера. Максимальное давление: 35 бар Применение: обслуживание автомобильных систем кондиционирования. Материал: сталь хромированная коррозионностойкая. |  |
| QC-LM Quick Coupler/ Переходник низкого давления |  | Назначение: переходная муфта с внутренней резьбы ¼’’ = 6,35 мм на заправочный штуцер автомобильного кондиционера. Максимальное давление: 15 бар (1,5МПа) Применение: обслуживание автомобильных систем кондиционирования. Материал: сталь хромированная коррозионностойкая.. |  |